**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень приборов учета газа, соответствующих требованиям Правил учета природного газа, для потребителей с расходом газа до 10 м3/ч.** | | | | |
|
|
| **№ п/п** | **наименование** | **изготовитель** | **диаметр условного прохода, мм** | **диапазон измерения с погрешностью ±1,5%, нм3/ч** |
| 1 | Счетчик газа ультразвуковой БУГ-01 модификации G-25 | ИООО "РУСБЕЛГАЗ" г.Брест, РБ | 50 | 0,25-40,0 |
| 2 | Измерительный комплекс "ULTRAMAG"-40- G10 | ООО ЭПО "Сигнал", РФ | 40 | 0,1-16,0 |
| 3 | Счетчики газа ГРАНД-SPI модификации TPZ с учетом максимального расхода: | ООО НПО "Турбулентность -Дон", РФ |  |  |
|  | ГРАНД-SPI G-4 |  | 15; 20; 25 | 0,8 - 4,0 |
| ГРАНД-SPI G-6 | 15; 20; 25 | 1,2 - 6,0 |
| ГРАНД-SPI G-10 | 25; 32 | 2,0 - 10,0 |
| 4 | Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Р на базе счетчиков газа ротационных RABO G16 исполнение "2У". | ООО "Эльстер Газэлектроника", РФ | 50 | 0,5-25,0 |